## Foglio1
N° | Tariffa | Descrizione dei lavori | Dimensioni |  |  |  | Quantità | Prezzo
|  |  | P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso |  | Unitario | Totale
Videosorveglianza
1 | NP.VSOR.01 | Videosorveglianza 16 Canali DVR 1080P Uscita HDMI GIFRAN realtime Internet VGA quad H.264 Full D1 HD 2000 GB. Videoregistratore di sorveglianza con Watermark Function, Registratore per telecamere professionale 16 ingressi audio + uscite allarme, in opera a corpo
1
[5 empty] | Sommano | cad | 1
2 | NP.VSOR.02 | Telecamera videosorveglianza circuito chiuso Giorno - Notte 1/3 Colore 1.3 Mega pixel 1000 TVL varifocale 2,8-12 mm 72 led, menu OSD con tecnologia UTC. Professionale per esterno e interno IP66 60MT. al buio
11
[5 empty] | Sommano | cad | 11
3 | NP.VSOR.03 | Fornitura e posa in opera di monitor LCD FULL HD da 19"formato 16:9 widescreen, risoluzione consigliata di 1920x1080 pixel. Il Compreso cassette di derivazione, accessori e quant’altro necessario per rendere l’impianto funzionante ed eseguito a regola d’arte.
1
[5 empty] | Sommano | cad | 1
4 | EL.010.040.030.a | Punto presa di servizio a vista
11
[5 empty] | Sommano | cad | 11
5 | EL.030.020.080.a | CAVO DEL TIPO COASSIALE SCHERMATO PER ANTENNA Fornitura e posa in opera di cavo del tipo coassiale schermato per antenna con conduttore di rame elettrolitico rigido e schermatura in nastro di alluminio o treccia di rame stagnato o rosso, con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20; isolamento in polietilene espanso o compatto con guaina esterna di PVC. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo del tipo coassiale schermato per antenna 75 OHM
160
[5 empty] | Sommano | m | 160
Diffusione sonora
6 | EL.085.010.030.b | Centrale integrata per impianti di diffusione sonora, costituita da amplificatore con ingressi universali bilanciati Centrale integrata per impianti di diffusione sonora, costituita da amplificatore con ingressi universali bilanciati, regolazione dei toni e controllo dei volumi indipendente, sorgenti audio integrate, fornita e posta in opera, alimentata a 230VCA-24VCC, e completa di ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. da 60 a 120 W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore cassette e CD
1
[5 empty] | Sommano | cad | 1
7 | EL.085.010.050.b | Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili), compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Diffusore da interno pot. 6/10W a plafone.
9
[5 empty] | Sommano | cad | 9
8 | EL.085.010.060.a | Microfono da tavolo a condensatore completo di base, predisposto per l’impiego con amplificatore Microfono da tavolo a condensatore completo di base, predisposto per l’impiego con amplificatore, pre-amplificatore o centrali integrate, completo di tasto per l’inserzione stabile o a pressione temporanea, ideale per annunci o chiamate collettive, anche con selezione di priorità a più zone e led di segnalazione microfono attivo. Microfono con base da tavolo per chiamate collettive.
1
[5 empty] | Sommano | cad | 1
9 | EL.085.010.070.a | Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora completo di trasmettitore a mano o da cintura (lavalier) a cardioide con antenna incorporata Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora completo di trasmettitore a mano o da cintura (lavalier) a cardioide con antenna incorporata e interruttore mute, ricevitore da tavolo mono-antenna, banda operativa 170/230MHz, uscita audio bilanciata/sbilanciata e alimentatore 220V-12W. Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora.
1
[5 empty] | Sommano | cad | 1
10 | EL.010.040.030.a | Punto presa di servizio a vista
11
[5 empty] | Sommano | cad | 11
11 | EL.030.010.030.a | CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio ( CEI 20-22 II), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame,conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Bipolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 2x1,5 mm².
195
[5 empty] | Sommano | m | 195
Rivelazione incendi
12 | EL.080.010.010.b | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a 4 zone di rivelazione
1
[5 empty] | Sommano | cad | 1
13 | EL.080.010.180.a | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno
5
[5 empty] | Sommano | cad | 5
14 | EL.080.010.200.c | Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m
2
[5 empty] | Sommano | cad | 2
15 | EL.010.040.030.a | Punto presa di servizio a vista
7
[5 empty] | Sommano | cad | 7
16 | NP.ASP.01 | Tubo per sistemi di rilevazione ad aspirazione, compreso pezzi speciali, in opera a corpo
60
[5 empty] | Sommano | m | 60
17 | NP.ASP.02 | Centrale di campionamento a due zone, in oepra a corpo
1
[5 empty] | Sommano | cad | 1
18 | EL.030.020.070.c | CAVI PER IMPIANTI ANTINCENDIO FTE4OHM1 100/100V Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma CEI 20-105 e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma CEI EN 50200 pH30 richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. • La schermatura consente l’installazione anche in prossimità di altri cavi o dispositivi generatori di campo elettromagnetico. • Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi limitata al minimo possibile. Cavi indicati per l’installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere, per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per sistemi di categoria 1. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x1 mm²
150
[5 empty] | Sommano | m | 150
Dati
19 | 15.03.024.001 | Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
14
[5 empty] | Sommano | cad | 14
20 | 15.03.026.001 | Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 16 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP
2
[5 empty] | Sommano | cad | 2
Gruppo di continuità
21 | EL.090.010.010.a | Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" gruppo di continuità 2kVA
1
[5 empty] | Sommano | cad | 1
22 | EL.090.010.030.a | Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60' per gruppi 2kVA
1
[5 empty] | Sommano | cad | 1