ALLEGATO 16

Modalità di esecuzione degli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale.

1.  Ispezione in campo e autorizzazione del personale

Le ispezioni previste dall'articolo 39, lettera A) sono effettuate da personale alle dipendenze di un'impresa in possesso dell’autorizzazione all’attività sementiera prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e in possesso delle necessarie qualificazioni tecniche.

Il personale di cui sopra è autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione dell’ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri. A tal fine l’ente incaricato dei prodotti sementieri organizza, secondo modalità e criteri stabiliti dall'ente medesimo, appositi corsi di formazione. L'individuazione del personale è condizionata alla partecipazione e al superamento di un esame finale dei corsi di formazione organizzati dall’ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri.

2.  Controlli delle sementi e autorizzazione dei laboratori e del personale

I controlli previsti dall'articolo 39, lettera B), sono eseguiti da laboratori di controllo che dispongano di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

I responsabili dei laboratori e il personale incaricato delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

Possono operare come laboratori indipendenti solo i laboratori in possesso di accreditamento ISTA per le specie e i metodi d'analisi d'interesse.

Il personale di cui sopra è autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione dell’ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri. A tal fine l'ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri, secondo modalità e criteri stabiliti dall'ente medesimo, appositi corsi di formazione.

I locali, le attrezzature, i metodi applicati e il volume di attività dei laboratori, devono soddisfare le condizioni fissate nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi, ove non specificato, si deve fare riferimento alle norme ISTA in vigore. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dal l'ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri.

3.  Campionamento delle sementi e autorizzazione del personale

I campionamenti previsti dall' articolo 39, lettera C) sono eseguiti da personale che possiede le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

Il personale di cui sopra è autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell’ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri. A tal fine l'ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri organizza, secondo modalità e criteri stabiliti dall'ente medesimo, d'intesa con il Ministero vigilante, appositi corsi di formazione.

4.  Controlli e sanzioni

Il controllo sulle attività previste dal presente decreto si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. La valutazione dell'efficienza dei laboratori autorizzati si esercita, anche, attraverso la verifica dei risultati ottenuti in «test di performance» organizzati dall'Ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri.

Qualora, durante l'effettuazione dei controlli, sia accertata una delle violazioni di cui all'articolo 107, l'Ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri o altri enti incaricati dei controlli trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposito verbale.

Costituiscono casi di inadempienza ai sensi dell' all'articolo 107:

a)  in relazione all'attività di laboratorio:

- analisi effettuate da personale non in possesso di autorizzazione riconosciuta sulla base del presente decreto;

- divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;

- negligenza nella tenuta dei locali adibiti a laboratorio o nella taratura delle apparecchiature a disposizione;

- utilizzo di metodologie non conformi a quanto stabilito dall'articolo 39, punto B), lettera a) 1);

b)  in relazione all'attività di ispezione in campo:

- negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dall'ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri;

c)  in relazione all'attività di campionamento:

- divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri organizza, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;

- negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dall' ente incaricato della certificazione dei prodotti sementieri.

Condizioni per l'autorizzazione del laboratorio

1. Prescrizioni relative ai locali.

Le dimensioni dovranno essere proporzionate al personale operante ed al numero di analisi effettuate.

I locali dovranno essere luminosi, salubri, ben areati e destinati esclusivamente alle analisi delle sementi.

Le aree di lavoro destinate alle diverse analisi dovranno essere separate e la preparazione dei campioni di analisi dovrà essere effettuata in locale separato, ma attiguo.

2. Attrezzature e dotazioni.

Il laboratorio dovrà essere dotato delle apparecchiature necessarie all'esecuzione delle analisi richieste per la certificazione delle specie oggetto di autorizzazione, ai fini della corretta applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali e delle Norme ISTA (International Rules for Seed Testing) in vigore.

Di seguito, vengono considerate le prescrizioni relative alle analisi comuni alla generalità delle specie, mentre per l'esecuzione di analisi fitosanitarie o di altra particolare natura è necessario fare riferimento ai protocolli utilizzati per la certificazione delle sementi.

2.1. Preparazione dei campioni di analisi: divisore di tipologia e dimensione idonee per le specie oggetto di autorizzazione.

2.2. Analisi di purezza specifica e Ricerca dei Semi Estranei: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio, tavolette, uncini, bilance di portata e grado di precisione idonei per la/e specie oggetto di autorizzazione (vedi tabella 1).

Tabella 1. Numero di cifre decimali da considerare in relazione al peso del campione di analisi.

| Peso del campione di analisi in grammi | Numero di cifre decimali da considerare |
| --- | --- |
| Inferiore a 1 | 4 |
| Da 1 a 9,999 | 3 |
| Da 10 a 99,99 | 2 |
| Da 100 a 999,9 | 1 |
| Superiore a 1000 | 0 |

- Per le analisi delle sementi di Dactylis glomerata, Poa pratensis, Poa trivialis, il laboratorio dovrà essere dotato di apparecchio soffiatore idoneo all'utilizzo del metodo della corrente d'aria uniforme.

- Per le analisi delle sementi di Oryza sativa, il laboratorio dovrà essere dotato di apparecchio idoneo alla sbramatura, al fine di determinare il numero di cariossidi a pericarpo rosso presenti nel campione di analisi.

- Per la ricerca di Cuscuta spp. in talune specie è consigliato l'utilizzo di una decuscutatrice elettromagnetica da laboratorio.

2.3. Analisi della germinabilità.

2.3.1. Camere o armadi di germinazione con controllo delle condizioni climatiche:

- temperatura con oscillazione massima di ± 2 °C rispetto alla temperatura prescritta; nel caso di alternanza di temperatura, i valori prescritti devono essere raggiunti nel termine massimo di 2 ore;

- umidità prossima al livello di saturazione; qualora vengano utilizzate apparecchiature prive di controllo dell'umidità, è necessario limitare al massimo l'evaporazione dai substrati di germinazione, ricorrendo ad altri dispositivi;

- luce fredda ottenuta da fonti di illuminazione con intensità regolabile tra 250 e 1250 lux (non obbligatoria per tutte le specie, ma comunque consigliata nella maggioranza dei casi).

2.3.2. Armadio frigorifero (4/10 °C) per il trattamento della pre-refrigerazione (ove contemplato).

2.3.3. Germinatoi (capsule Petri in vetro o plastica, bacinelle, altri recipienti) in numero adeguato e di dimensioni idonee.

2.3.4. Substrati di germinazione:

- carta da filtro (in dischi o pieghettata) priva di sostanze chimiche dannose e di ogni altra contaminazione, di adeguato spessore ed elevata capacità di assorbimento;

- sabbia silicea costituita da particelle di diametro compreso fra 0,05 e 0,80 mm, priva di sostanze tossiche e di ogni altra contaminazione, sterile o sterilizzata dal laboratorio.

2.3.5. Altro.

A seconda delle specie oggetto di autorizzazione, il laboratorio dovrà essere dotato di particolari apparecchiature (apparecchio per il prelavaggio, stufa per la pre-essicazione) e fornito di particolari reagenti (es. KNO3, GA3) necessari per l'applicazione di trattamenti speciali indicati dai metodi ufficiali di analisi nazionali e dalle Norme ISTA.

3. Altre condizioni.

3.1. Conservazione dei campioni: il laboratorio dovrà essere dotato di un'attrezzatura atta allo stoccaggio dei campioni destinati alla conservazione per almeno 1 anno dalla data di analisi, in idonee condizioni (temperatura non superiore a 15 °C - umidità relativa inferiore al 50%).

3.2. Archivio: il laboratorio deve conservare copia dei certificati di analisi, le schede di analisi, i rapporti di taratura e controllo degli strumenti per almeno 6 anni.

3.3. Collezione di riferimento: il laboratorio deve possedere una collezione di semi appartenenti alle specie coltivate analizzate e a quelle affini, nonché alle specie infestanti più comunemente reperite nei campioni di sementi oggetto di analisi.

3.4. Documentazione di riferimento: il laboratorio deve disporre di documentazione normativa e tecnica inerente la certificazione delle sementi e, in particolare, le analisi di laboratorio.

Le modalità di utilizzo e controllo delle apparecchiature e dei substrati e, in generale, le dotazioni e l'operatività del laboratorio sono oggetto di verifica da parte dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi.

4. Volume di attività.

Il numero massimo di analisi che possono essere effettuate dal laboratorio è commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti autorizzati che vi lavorano.

Il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'esercizio continuativo dell'attività d'analisi.